FA 6

FA

SZPITAL PROWADZI NADZÓR NAD PRZECHOWYWANIEM LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH.

###### Opis wymagań

Leki i wyroby medyczne wymagają odpowiednich warunków przechowywania. Nadzór nad przechowywaniem leków i wyrobów medycznych polega na okresowej, cyklicznej kontroli z uwzględnieniem:

      - ilości;

      - przyjętych zasad układania;

      - sprawdzania terminu ważności;

      - fizycznych warunków przechowywania, co dotyczy także jednorazowych sterylnych wyrobów medycznych – należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie m.in. temperatury i wilgotności przechowywania;

      - zgodności stanu z dokumentacją wydawania – w odniesieniu do leków, dla których przyjęto zasady kontroli wydawania, np. opioidowych leków przeciwbólowych.

Kontrole powinny być prowadzone w oddziałach oraz innych miejscach, gdzie przechowywane są leki i wyroby medyczne, przykładowo w aptece, sali nadzoru poznieczuleniowego, pracowni endoskopii, pracowni kardiologii interwencyjnej co najmniej raz w roku i zakończone zaleceniami.

###### Sposób sprawdzenia

      - przegląd dokumentacji szpitala;

      - wywiad z personelem;

      - obserwacja bezpośrednia.

###### Ocena punktowa

5	Szpital prowadzi nadzór nad przechowywaniem leków i wyrobów medycznych zgodnie z wymogami standardu.

3	Szpital podejmuje intensywne działania mające na celu spełnienie standardu (co najmniej 60% kamieni milowych jest spełnionych).

1	Szpital nie prowadzi nadzoru nad przechowywaniem leków i wyrobów medycznych zgodnie z wymogami standardu.

###### Kamienie milowe

      - nadzór polegający na okresowej, cyklicznej kontroli przechowywania leków i wyrobów medycznych jest realizowany;

      - cykliczna kontrola uwzględnia elementy wskazane w opisie wymagań standardu;

      - kontrole są prowadzone w oddziałach oraz innych miejscach, gdzie przechowywane są leki i wyroby medyczne zgodnie z opisem wymagań standardu;

      - kontrole wskazane w pkt. 3 są prowadzone co najmniej raz w roku i zakończone zaleceniami.

Co najmniej 60% stanowi 3 kamienie milowe.

Waga standardu – 0,5