KZ 4.1

SZPITAL ZAPEWNIA STERYLNE WYROBY MEDYCZNE WIELOKROTNEGO UŻYTKU

#### (STANDARD MOŻE BYĆ WYŁĄCZONY).

###### Opis wymagań

W celu zapewnienia sterylności wyrobów medycznych szpital korzysta z usług centralnej sterylizatorni własnej lub zewnętrznej, która spełnia obowiązujące wymogi. Należy określić zasady postępowania ze sprzętem, które uwzględniają:

  - typ mycia, dezynfekcji i sterylizacji poszczególnych kategorii sprzętu medycznego;

  - miejsca, w których przeprowadzane są: dezynfekcja, mycie, kompletowanie zestawów, sterylizacja;

  - sposób postępowania z każdym typem sprzętu, obejmujący: dezynfekcję wstępną, właściwą; mycie; przygotowanie, pakowanie; dezynfekcję wysokiego stopnia lub sterylizację z uwzględnieniem kryteriów Spauldinga;

  - sposób kontroli poprawności i skuteczności stosowania procedury;

  - osoby odpowiedzialne.

KZ

Skuteczne i bezpieczne funkcjonowanie sterylizatorni wymaga:

    - wyposażenia w urządzenia gwarantujące przygotowanie sterylnych narzędzi medycznych; myjni-dezynfektorów i sterylizatorów parowych zasilananych wodą demineralizowaną, sterylizacji niskotemperaturowej;

    - posiadania wymaganych kwalifikacji przez kierownika i personel centralnej sterylizatorni;

    - walidowania wszystkich procesów dotyczących postępowania z narzędziami.

Szpital nadzoruje proces sterylizacji prowadzony przez usługodawcę zewnętrznego. Ocena usługi sterylizacji powinna być prowadzona przynajmniej raz w roku, co jest dokumentowane. Podmiot zewnętrzny powinien spełniać wymagania standardu akredytacyjnego dotyczącego procesu sterylizacji, a szpital przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań oraz zapewnić możliwość oceny w miejscu świadczenia usługi.

Proces sterylizacji powinien być scentralizowany; jeżeli szpital korzysta z usług strerylizatorni zewnętrznej, zlokalizowanej poza szpitalem, narzędzia chirurgiczne, przed przekazaniem powinny zostać poddane myciu i dezynfekcji w myjni-dezynfektorze.

###### Sposób sprawdzenia

  - przegląd dokumentacji szpitala;

  - wywiad z personelem;

  - obserwacja bezpośrednia.

###### Ocena punktowa

5	Szpital zapewnia sterylne wyroby medyczne wielokrotnego użytku zgodnie z wymogami standardu.

3	Szpital podejmuje intensywne działania mające na celu spełnienie standardu (co najmniej 60% kamieni milowych jest spełnionych).

1	Szpital nie zapewnia sterylnych wyrobów medycznych wielokrotnego użytku zgodnie z wymogami standardu.

###### Kamienie milowe

- Sterylizatornia własna.

  - sterylizatornia spełnia obowiązujące wymogi;

  - określono zasady postępowania ze sprzętem, zgodnie z wymogami standardu (pkt 1-5);

  - sterylizatornia jest wyposażona w urządzenia gwarantujące przygotowanie sterylnych narzędzi medycznych; myjni-dezynfektorów i sterylizatorów parowych zasilanych wodą demineralizowaną, sterylizacji niskotemperaturowej;

  - proces sterylizacji jest scentralizowany;

  - kierownik i personel centralnej sterylizatorni posiada wymagane kwalifikacje;

  - procesy dotyczące postępowania z narzędziami są walidowane.

Co najmniej 60% stanowią 4 kamienie milowe.

- Sterylizatornia zewnętrzna.

  - sterylizatornia spełnia obowiązujące wymogi;

  - podmiot zewnętrzny prowadzący sterylizatornie spełnia wymogi standardu;

  - narzędzia chirurgiczne, przed przekazaniem do sterylizatorni (jeżeli jest zlokalizowana poza szpitalem) są poddawane myciu i dezynfekcji w myjni-dezynfektorze;

  - proces sterylizacji prowadzony przez usługodawcę zewnętrznego jest nadzorowany;

  - ocena usługi sterylizacji jest prowadzona przynajmniej raz w roku, co jest dokumentowane.

Co najmniej 60% stanowi 3 kamienie milowe.

Waga standardu – 0,75