KZ 4.3

KZ

SZPITAL ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO

#### WYKONYWANYCH BADAŃ ENDOSKOPOWYCH (STANDARD MOŻE BYĆ WYŁĄCZONY).

###### Opis wymagań

Bezpieczne wykonywanie badań endoskopowych wymaga:

  - pracowni badań endoskopowych z oddzielnymi gabinetami przeznaczonymi do wykonywania poszczególnych badań;

  - wyposażenia pracowni w sprzęt i urządzenia: myjnie-dezynfektory do endoskopów giętkich, myjnię ultradźwiękową, endoskopy w liczbie adekwatnej do liczby wykonywanych badań, szafy do właściwego przechowywania endoskopów.

W szpitalu opracowano zasady postępowania z endoskopami obejmujące:

- mycie;

- dezynfekcję;

- pakowanie w celu przechowywania;

- sterylizację, szczególnie endoskopów używanych do jałowych jam ciała;

- przechowywanie.

Personel pracowni endoskopii posiada wymagane kwalifikacje.

###### Sposób sprawdzenia

  - przegląd dokumentacji szpitala;

  - wywiad z personelem;

  - obserwacja bezpośrednia.

###### Ocena punktowa

5	Szpital zapewnia bezpieczeństwo wykonywanych badań endoskopowych zgodnie z wymogami standardu.

3	Szpital podejmuje intensywne działania mające na celu spełnienie standardu (co najmniej 60% kamieni milowych jest spełnionych).

1	Szpital nie zapewnia bezpieczeństwa wykonywanych badań endoskopowych zgodnie z wymogami standardu.

###### Kamienie milowe

  - personel pracowni endoskopii posiada wymagane kwalifikacje;

  - pracownia badań endoskopowych posiada oddzielne gabinety przeznaczone do wykonywania poszczególnych badań;

  - pracownia jest wyposażona w sprzęt i urządzenia zgodnie z wymogami standardu;

  - opracowano zasady postępowania z endoskopami zgodnie z wymogami standardu.

Co najmniej 60% stanowi 3 kamienie milowe.

Waga standardu – 0,75