KZ 4.4

SZPITAL STOSUJE BARIEROWĄ,

#### JEDNORAZOWĄ BIELIZNĘ OPERACYJNĄ (STANDARD MOŻE BYĆ WYŁĄCZONY).

###### Opis wymagań

Do zabiegów stosowane jest barierowe, jednorazowe obłożenie pola operacyjnego uniemożliwiające przenikanie mikroorganizmów, przemakanie, zapewniające czystość mikrobiologiczną, odporne na przedziurawienie i rozdarcie (na sucho i mokro).

###### Sposób sprawdzenia

  - przegląd dokumentacji szpitala;

  - wywiad z personelem;

  - obserwacja bezpośrednia.

###### Ocena punktowa

5	Szpital stosuje barierowe, jednorazowe obłożenie pola operacyjnego.

1	Szpital nie stosuje barierowego, jednorazowego obłożenia pola operacyjnego.

Waga standardu – 0,75