KZ 5.3

SZPITAL STOSUJE BEZPIECZNY SPRZĘT DO ZAPEWNIENIA HIGIENY PACJENTA.

###### Opis wymagań

Jedną z dróg przenoszenia zakażeń jest bezpośredni kontakt pacjenta z zanieczyszczonym sprzętem: basenami, kaczkami, nerkami i miskami do mycia pacjentów.

Oddziały posiadają:

  - myjnie-dezynfektory (dezynfekcja termiczna);

  - maceratory;

  - sprzęt jednorazowy (kaczki, baseny) w sytuacji, gdy nie ma możliwości wyposażenia pomieszczeń w myjnie-dezynfektory np. w izolatkach.

###### Sposób sprawdzenia

  - obserwacja bezpośrednia;

  - wywiad z personelem.

###### Ocena punktowa

5	Szpital stosuje bezpieczny sprzęt do zapewnienia higieny pacjenta zgodnie z wymogami standardu.

1	Szpital nie stosuje bezpiecznego sprzętu do zapewnienia higieny pacjenta zgodnie z wymogami standardu.

Waga standardu – 0,5