ZZ 10

W SALI OPERACYJNEJ FUNKCJONUJE SYSTEM ZAPEWNIAJĄCY KOMFORT TERMICZNY

#### I CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNĄ POWIETRZA (STANDARD MOŻE BYĆ WYŁĄCZONY).

###### Opis wymagań

Zapewnienie komfortu termicznego w trakcie zabiegu ma istotne znaczenie dla pacjenta i pracy zespołu operacyjnego.

Sale operacyjne i sale nadzoru poznieczuleniowego powinny być klimatyzowane, a serwisowanie pod kątem bezpieczeństwa mikrobiologicznego jest prowadzone zgodnie z zaleceniami producenta.

W celu zapewnienia czystości mikrobiologicznej powietrza w salach operacyjnych:

  - drzwi wejściowe są zamknięte celem utrzymania nadciśnienia;

  - okresowo przeprowadzana jest wymiana filtrów HEPA w nawiewach laminarnych, w tym po każdej wymianie sprawdzana jest ich szczelność, co jest dokumentowane;

  - stosowane są jednorazowe, jałowe osłony na aparaturę znajdującą się w jałowym polu operacyjnym taką jak np. mikroskop operacyjny, aparat rtg.

Wskazana jest okresowa kontrola czystości powietrza z wykorzystaniem licznika cząstek, metodą sedymentacji lub metodą zderzeniową.

###### Sposób sprawdzenia

  - przegląd dokumentacji szpitala;

  - wywiad z personelem;

  - obserwacja bezpośrednia.

###### Ocena punktowa

5	W każdej sali operacyjnej funkcjonuje system zapewniający komfort termiczny i czystość mikrobiologiczną powietrza.

3	W co najmniej 60% sal dostępny jest taki system i szpital posiada program dojścia do pełnego spełnienia wymogów standardu.

1	Nie w każdej sali operacyjnej funkcjonuje system zapewniający komfort termiczny i czystość mikrobiologiczną powietrza.

Waga standardu – 0,5