ZZ 8

SPRZĘT UŻYWANY DO ZNIECZULANIA I ZABIEGÓW PODLEGA SYSTEMATYCZNYM PRZEGLĄDOM

#### (STANDARD MOŻE BYĆ WYŁĄCZONY).

###### Opis wymagań

Szpital prowadzi systematyczny nadzór nad sprzętem medycznym służącym do znieczulania i zabiegów, który obejmuje:

  - codzienną kontrolę sprawności sprzętu, zgodnie z ustaleniami przyjętymi w szpitalu;

  - systematyczne przeglądy, zgodne z zalecaniem producenta.

Nadzór nad sprzętem jest prowadzony zgodnie z zaleceniami producenta, co jest udokumentowane. Serwisowanie i konserwację sprzętu prowadzi serwis, lub osoba posiadająca potwierdzone kwalifikacje i/lub autoryzację do prowadzenia nadzoru nad specjalistycznym sprzętem medycznym, używanym w działalności zabiegowej.

###### Sposób sprawdzenia

  - przegląd dokumentacji szpitala;

  - wywiad z personelem;

  - obserwacja bezpośrednia.

###### Ocena punktowa

5	Sprzęt używany do znieczulania i zabiegów jest systematycznie sprawdzany zgodnie z wymogami standardu.

1	Sprzęt używany do znieczulania i zabiegów nie jest systematycznie sprawdzany zgodnie z wymogami standardu.

Waga standardu – 1