ZZ 9

W SALACH OPERACYJNYCH FUNKCJONUJE SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY PERSONEL PRZED DZIAŁANIEM

#### WZIEWNYCH ŚRODKÓW ZNIECZULAJĄCYCH (STANDARD MOŻE BYĆ WYŁĄCZONY).

###### Opis wymagań

Ochrona zespołów operacyjnych przed szkodliwym działaniem wziewnych środków znieczulających jest obowiązkiem szpitala. Wszystkie sale operacyjne w szpitalu, także sale zlokalizowane poza blokiem operacyjnym powinny posiadać system czynnego odprowadzania wziewnych środków znieczulających nawet jeżeli są one stosowane okazjonalnie.

###### Sposób sprawdzenia

  - przegląd dokumentacji szpitala;

  - wywiad z personelem;

  - obserwacja bezpośrednia.

ZZ

Ocena punktowa

5	W każdej sali operacyjnej funkcjonuje system zabezpieczający personel przed działaniem wziewnych środków znieczulających.

3	Szpital podejmuje intensywne działania mające na celu spełnienie standardu (co najmniej 60% kamieni milowych jest spełnionych).

1	Nie w każdej sali operacyjnej funkcjonuje system zabezpieczający personel przed działaniem wziewnych środków znieczulających.

Waga standardu – 0,5