JO 10

POMIESZCZENIA SZPITALNE SĄ CZYSTE, PRAWIDŁOWO OGRZANE LUB SCHŁODZONE I WENTYLOWANE.

###### Opis wymagań

W salach chorych należy zastosować materiały ułatwiające utrzymanie higieny oraz dostosować częstość sprzątania do potrzeb. Pomieszczenia szpitala są ogrzewane lub schładzane do właściwej temperatury. Powietrze znajdujące się w nich jest wolne od uciążliwych zapachów, stosuje się rozwiązania techniczne pozwalające na wzmożoną wentylację.

###### Sposób sprawdzenia

  - obserwacja bezpośrednia;

  - wywiad z pacjentami;

  - wyniki badania opinii i doświadczeń pacjentów.

###### Ocena punktowa

5	Sale chorych są czyste, prawidłowo ogrzewane oraz schładzane i wentylowane zgodnie z wymogami standardu.

3	Sale chorych są czyste, prawidłowo ogrzewane, lecz nie zapewniono schładzania lub wzmożonej wentylacji.

1	Sale chorych nie są czyste lub prawidłowo ogrzewane.

Waga standardu – 0,5