JO 6

SZPITAL ZAPEWNIA ODPOWIEDNIE WARUNKI POBYTU W SALACH CHORYCH.

###### Opis wymagań

Szpital powinien przestrzegać wymagań związanych z powierzchnią sal chorych. Poza sytuacjami szczególnymi, jak np.: intensywna terapia, sale wzmożonego nadzoru, sale pooperacyjne, właściwe warunki pobytu pacjenta w trakcie hospitalizacji zapewniają sale wyposażone w:

  - węzeł sanitarny (umywalka, bezprogowy lub niskoprogowy prysznic, WC);

  - w razie potrzeby dodatkowe miejsce do spania dla osoby bliskiej lub dla przedstawiciela ustawowego pacjenta w oddziałach pediatrycznych;

  - umeblowanie ułatwiające przechowywanie rzeczy osobistych;

  - miejsce siedzące dla pacjenta;

  - miejsce do spożywania posiłku.

Łóżka powinny być wygodne i zapewniać możliwość odpowiedniego ułożenia pacjentów, zależnie od aktualnych potrzeb, możliwość dostępu do pacjenta z trzech stron, możliwość jak najniższego obniżenia łóżka oraz zabezpieczenie przed wypadnięciem z łóżka pacjenta z ograniczoną samokontrolą.

###### Sposób sprawdzenia

  - wywiad z pacjentami;

  - obserwacja bezpośrednia.

###### Ocena punktowa

5	Szpital zapewnia odpowiednie warunki pobytu w salach chorych zgodnie z wymogami standardu.

1	Szpital nie zapewnia odpowiednich warunków pobytu w salach chorych zgodnie z wymogami standardu.

Waga standardu – 0,5