JO 7

JO

SYGNALIZACJA PRZYZYWOWA JEST ZAINSTALOWANA I SPRAWNA WE WSZYSTKICH OBSZARACH POBYTU

#### PACJENTÓW (STANDARD OBLIGATORYJNY).

###### Opis wymagań

Sygnalizacja przyzywowa jest zainstalowana w salach chorych i salach obserwacyjnych, toaletach, łazienkach, w sposób umożliwiający jej łatwe użycie.

Instalacja przywoławcza jest sprawna, a sygnały alarmowe dobrze słyszalne i widoczne.

###### Sposób sprawdzenia

  - przegląd dokumentacji;

  - wywiad z personelem;

  - wywiad z pacjentami;

  - obserwacja bezpośrednia.

###### Ocena punktowa

5	Sygnalizacja przyzywowa jest zainstalowana i sprawna we wszystkich obszarach pobytu pacjentów zgodnie z wymogami standardu.

1	Sygnalizacji przyzywowej nie zainstalowano lub nie jest sprawna we wszystkich obszarach pobytu pacjentów.

Waga standardu – 0,5