JZ 11

SZPITAL SPEŁNIA WYMOGI PRZECIWPOŻAROWE (STANDARD OBLIGATORYJNY).

###### Opis wymagań

Szpital powinien spełniać wymogi przeciwpożarowe, co jest udokumentowane.

Ocena standardu uwzględnia m.in.: środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, obecność czujników dymu, niezablokowane drogi ewakuacyjne i wyjścia awaryjne, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, system komunikacji z Państwową Strażą Pożarną.

###### Sposób sprawdzenia

  - przegląd dokumentacji szpitala;

  - wywiad z kierownikiem;

  - wywiad z personelem;

  - obserwacja bezpośrednia.

###### Ocena punktowa

5	Szpital spełnia wymogi przeciwpożarowe.

3	Szpital realizuje zalecenia dotyczące spełniania wymogów przeciwpożarowych.

1	Szpital nie realizuje zaleceń dotyczących spełniania wymogów przeciwpożarowych i/lub obserwuje się zaniedbania w spełnianiu wymogów przeciwpożarowych.

Waga standardu – 0,5