JZ 8.2

SZPITAL WDROŻYŁ PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM I URAZOM.

###### Opis wymagań

Szpital powinien identyfikować istniejące zagrożenia i wdrożyć program zapobiegania wypadkom i urazom. Strategia zapobiegania ich wystąpieniu obejmuje:

  - oznakowanie miejsc mokrych lub śliskich;

  - zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym;

  - zabezpieczenie ostrych krawędzi;

JZ

instalowanie poręczy, uchwytów;

  - wyposażenie łóżek w barierki;

  - oświetlenie i oznakowanie stopni;

  - odśnieżanie dachów;

  - zakładanie nakładek przeciwślizgowych.

Program zapobiegania upadkom i urazom dotyczy pacjentów, osób odwiedzających oraz personelu.

###### Sposób sprawdzenia

  - przegląd dokumentacji szpitala;

  - obserwacja bezpośrednia;

  - wywiad z personelem.

###### Ocena punktowa

5	Szpital wdrożył program zapobiegania wypadkom i urazom zgodnie z wymogami standardu.

3	Szpital podejmuje intensywne działania mające na celu spełnienie standardu (co najmniej 60% kamieni milowych jest spełnionych).

1	Szpital nie wdrożył programu zapobiegania wypadkom i urazom zgodnie z wymogami standardu.

###### Kamienie milowe

  - szpital identyfikuje istniejące zagrożenia zwiększające ryzyko wypadków i urazów;

  - szpital wdrożył program zapobiegania wypadkom i urazom;

  - strategia zapobiegania występowania upadków i urazów obejmuje oznakowanie miejsc mokrych lub śliskich;

  - strategia zapobiegania występowania upadków i urazów obejmuje zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym;

  - strategia zapobiegania występowania upadków i urazów obejmuje zabezpieczenie ostrych krawędzi;

  - strategia zapobiegania występowania upadków i urazów obejmuje instalowanie poręczy, uchwytów;

  - strategia zapobiegania występowania upadków i urazów obejmuje wyposażenie łóżek w barierki;

  - strategia zapobiegania występowania upadków i urazów obejmuje oświetlenie i oznakowanie stopni;

  - strategia zapobiegania występowania upadków i urazów obejmuje odśnieżanie dachów;

  - strategia zapobiegania występowania upadków i urazów obejmuje zakładanie nakładek przeciwślizgowych;

  - program zapobiegania upadkom i urazom dotyczy pacjentów;

  - program zapobiegania upadkom i urazom dotyczy osób odwiedzających oraz personelu.

Co najmniej 60% stanowi 8 kamieni milowych.

Waga standardu – 0,5