JZ 8

JZ

SZPITAL SKUTECZNIE DBA O INFRASTRUKTURĘ I JEJ STAN TECHNICZNY.

###### Opis wymagań

Dobry stan techniczny oraz zadbana infrastruktura szpitala zwiększają komfort pobytu pacjentów, bezpieczeństwo chorych, osób bliskich lub przedstawicieli ustawowych pacjenta, odwiedzających oraz osób zatrudnionych. Należy dążyć do bieżącej likwidacji zaniedbań dotyczących infrastruktury. Ocena stanu technicznego i naprawy powinny być prowadzone nie rzadziej niż raz w roku i obejmować:

      - otoczenie szpitala;

      - elewację zewnętrzną;

      - stolarkę okienną, drzwiową;

      - stan podłóg, ścian;

      - stan armatury sanitarnej;

      - zabezpieczenie instalacji;

      - inne elementy infrastruktury mające wpływ na bezpieczeństwo i komfort pobytu pacjentów.

###### Sposób sprawdzenia

      - wywiad z kierownikiem;

      - wywiad z personelem;

      - obserwacja bezpośrednia.

###### Ocena punktowa

5	Szpital dba o infrastrukturę i jej stan techniczny zgodnie z wymogami standardu.

3	Szpital podejmuje intensywne działania mające na celu spełnienie standardu (co najmniej 60% kamieni milowych jest spełnionych).

1	Szpital nie dba o infrastrukturę i jej stan techniczny zgodnie z wymogami standardu.

###### Kamienie milowe

      - szpital dąży do bieżącej likwidacji zaniedbań dotyczących infrastruktury;

      - ocena stanu technicznego i naprawy są prowadzone nie rzadziej niż raz w roku;

      - ocena i naprawy, o których mowa w pkt 2, dotyczą otoczenia szpitala;

      - ocena i naprawy, o których mowa w pkt 2, dotyczą elewacji zewnętrznej;

      - ocena i naprawy, o których mowa w pkt 2, dotyczą stolarki okiennej, drzwiowej;

      - ocena i naprawy, o których mowa w pkt 2, dotyczą stanu podłóg, ścian;

      - ocena i naprawy, o których mowa w pkt 2, dotyczą stanu armatury sanitarnej;

      - ocena i naprawy, o których mowa w pkt 2, dotyczą zabezpieczenia instalacji;

      - ocena i naprawy, o których mowa w pkt 2, dotyczą innych elementów infrastruktury mających wpływ na bezpieczeństwo i komfort pobytu pacjentów.

Co najmniej 60% stanowi 6 kamieni milowych.

Waga standardu – 0,5