DO 3

PACJENCI SĄ OBJĘCI OCHRONĄ RADIOLOGICZNĄ (STANDARD MOŻE BYĆ WYŁĄCZONY).

###### Opis wymagań

Szpital powinien:

  - zapewnić środki chroniące pacjentów przed promieniowaniem jonizującym i radioizotopowym;

  - stosować je adekwatnie do wykonywanych badań.

Środki ochronne są powszechnie dostępne nie tylko w pracowni radiologicznej i radioizotopowej, ale we wszystkich miejscach, gdzie wykonywane są badania z użyciem promieniowania jonizującego lub radioizotopowego.

Procedura dotycząca badań przyłóżkowych powinna uwzględniać ochronę innych pacjentów i osób postronnych. Wymóg stosowania środków ochrony osobistej dla pacjentów obowiązuje też na bloku operacyjnym i w pracowni badań endoskopowych wykonywanych pod kontrolą fluoroskopii oraz w pracowni kardiologii inwazyjnej.

W radiologii zabiegowej, przed planowanym zabiegiem, u kobiet w okresie rozrodczym, wymagane jest wykonanie próby ciążowej.

###### Sposób sprawdzenia

  - przegląd dokumentacji szpitala;

  - wywiad z personelem;

  - wywiad z pacjentami;

  - obserwacja bezpośrednia.

###### Ocena punktowa

5	Pacjenci są objęci ochroną radiologiczną zgodnie z wymogami standardu.

1	Pacjenci nie są objęci ochroną radiologiczną zgodnie z wymogami standardu.

Waga standardu – 0,25