DO 5

W SZPITALU REGULARNIE WYKONUJE SIĘ TESTY KONTROLI JAKOŚCI (STANDARD MOŻE BYĆ WYŁĄCZONY).

###### Opis wymagań

Testy eksploatacyjne: specjalistyczne i podstawowe aparatury rentgenowskiej: aparaty rentgenowskie stacjonarne i przewoźne, angiografy, mammografy, fluoroskopy, densytometry, tomografy komputerowe itp. są wykonywane w oparciu o ustalone harmonogramy oraz po naprawie urządzenia, które uległo istotnemu uszkodzeniu. Wykonanie testów jest dokumentowane. Ocenie podlegają też urządzenia pomocnicze tj. drukarki radiologiczne, monitory, negatoskopy itp.

Szpital powinien:

  - wyznaczyć co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za nadzór nad sprzętem radiologicznym;

  - określić zestaw obowiązujących testów;

  - określić harmonogram przeglądów dla każdego urządzenia;

  - określić sposób dokumentowania pomiarów.

Poza tym szpital dokonuje analizy wyników testów, podejmuje odpowiednie działania korygujące w razie wykrycia nieprawidłowości lub odchyleń od wymaganych norm oraz regularnie prowadzi audyty czy przeglądy wewnętrzne aby zapewnić ciągłość i skuteczność systemu kontroli jakości.

DO

Sposób sprawdzenia

  - przegląd dokumentacji szpitala;

  - wywiad z personelem.

###### Ocena punktowa

5	W szpitalu regularnie wykonuje się testy kontroli jakości zgodnie z wymogami standardu.

1	W szpitalu nie wykonuje się testów kontroli jakości zgodnie z wymogami standardu.

Waga standardu – 0,25