DO 6

W PRACOWNIACH WYKONUJE SIĘ ANALIZĘ BADAŃ POWTÓRZONYCH (STANDARD

#### MOŻE BYĆ WYŁĄCZONY).

###### Opis wymagań

W pracowniach należy wprowadzić kryteria, które stanowią podstawę do prawidłowej diagnostyki. Wszystkie badania wymagające powtórzenia powinny być gromadzone i poddawane okresowej analizie z udziałem osób wykonujących badania. Analiza takich badań powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz na kwartał. Wyniki analizy oraz wnioski powinny być dokumentowane. Ważne jest, aby analiza zawierała informacje na temat liczby zleconych i wykonanych ekspozycji, gdyż liczba ekspozycji nie jest równoważna z liczbą zleconych projekcji. W radiologii cyfrowej (zabiegowej) istotne jest monitorowanie dawki otrzymanej przez pacjenta, w celu ograniczania ekspozycji niezamierzonej.

Przez badania powtórzone rozumie się w szczególności:

  - badanie o ograniczonej wartości diagnostycznej, które wymaga ponownego wykonania lub uzupełnienia o inne badanie;

  - badania powtórzone z uwagi na błędne dwukrotne zlecenie (np. zmiana dyżuru);

  - badanie po urazie przed i po założeniu gipsu lub przed i po operacji (powtórzenie zaplanowane).

W szpitalu istnieje system wewnętrznej komunikacji w zakresie służącym wyeliminowaniu badań powtórzonych.

###### Sposób sprawdzenia

  - przegląd dokumentacji szpitala;

  - wywiad z kierownikiem;

  - wywiad z personelem.

###### Ocena punktowa

5	W pracowniach wykonywana jest analiza badań powtórzonych zgodnie z wymogami standardu.

3	Szpital podejmuje intensywne działania mające na celu spełnienie standardu (co najmniej 60% kamieni milowych jest spełnionych).

1	W pracowniach nie wykonuje się analizy badań powtórzonych zgodnie z wymogami standardu.

###### Kamienie milowe

  - w szpitalu gromadzone są informacje odnośnie badań, które zostały powtórzone;

  - analiza badań powtórzonych odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał;

  - w analizie badań powtórzonych uczestniczą osoby, które wykonywały te badania; analizy badań powtórzonych uwzględniają informacje na temat liczby zleconych i wykonanych ekspozycji;

  - analizy badań powtórzonych uwzględniają badanie o ograniczonej wartości diagnostycznej, które wymaga ponownego wykonania lub uzupełnienia o inne badanie;

  - analizy badań powtórzonych uwzględniają badania powtórzone z uwagi na błędne dwukrotne zlecenie (np. zmiana dyżuru);

  - analizy badań powtórzonych uwzględniają badanie po urazie przed i po założeniu gipsu lub przed i po operacji (powtórzenie zaplanowane);

  - w szpitalu istnieje system wewnętrznej komunikacji w zakresie służącym wyeliminowaniu badań powtórzonych;

  - wyniki analiz badań powtórzonych są dokumentowane;

  - wnioski z analiz badań powtórzonych są dokumentowane.

Co najmniej 60% stanowi 6 kamieni milowych.

Waga standardu – 0,5