LA 4

LA

SZPITAL ZAPEWNIA JAKOŚĆ BADAŃ

#### WYKONYWANYCH W MIEJSCU OPIEKI NAD

#### PACJENTEM (STANDARD MOŻE BYĆ WYŁĄCZONY).

###### Opis wymagań

Badania POCT (point-of-care testing), w tym pilne, wykonywane w miejscu opieki nad pacjentem lub w pobliżu tego miejsca, dzięki łatwości i szybkości uzyskania wyniku stanowią istotną składową procesu diagnostycznego.

W szpitalu określono wykonywane badania POCT, ich metodykę i sprzęt, materiały zużywalne, odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne.

Szpital opracowuje zasady wykonywania badań POCT, które obejmują:

  - sposób zatwierdzenia przez osobę wykonującą badanie;

  - codzienne potwierdzenie prawidłowości procesu diagnostycznego POCT;

  - sposób przekazywania zleceniodawcy wyników badań;

  - prowadzenie dokumentacji i jej archiwizację;

  - sposób zapisu wyników badań POCT w dokumentacji medycznej;

  - formularz raportu z wyników badań laboratoryjnych;

  - walidację metod badawczych;

  - udokumentowaną kontrolę jakości badań POCT;

  - serwisowanie sprzętu służącego do badań POCT;

  - listę osób uprawnionych do wykonywania określonych badań w trybie POCT;

  - szkolenie i kontrolę umiejętności personelu wykonującego badania POCT, potwierdzone odpowiednimi zapisami.

Szpital powołał zespół ds. POCT.

###### Sposób sprawdzenia

  - przegląd dokumentacji szpitala;

  - wywiad z personelem.

###### Ocena punktowa

5	Szpital zapewnia jakość badań POCT, porównywalną z badaniami wykonywanymi w laboratorium zgodnie z wymogami standardu.

3	Szpital podejmuje intensywne działania mające na celu spełnienie standardu (co najmniej 60% kamieni milowych jest spełnionych).

1	Szpital nie zapewnia jakości badań POCT, porównywalnej z badaniami wykonywanymi w laboratorium zgodnie z wymogami standardu.

###### Kamienie milowe

  - w szpitalu wykonywane są badania POCT;

  - w szpitalu powołano i funkcjonuje zespół ds. POCT;

  - badania POCT wykonywane są na IP/SOR;

  - badania POCT wykonywane są w obrębie oddziałów intensywistycznych;

  - w szpitalu określono zakres wykonywanych badań POCT;

  - zakres wykonywanych badań POCT jest aktualizowany;

  - w szpitalu prowadzony jest nadzór nad sprzętem wykorzystywanym do badań POCT (nadzorem objęte są materiały zużywalne, odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne);

  - opracowane i wdrożone zasady nadzoru nad badaniami POCT (procedura, instrukcje) obejmują sposób zatwierdzenia przez osobę wykonującą badanie;

  - opracowane i wdrożone zasady nadzoru nad badaniami POCT (procedura, instrukcje) obejmują codzienne potwierdzenie prawidłowości procesu diagnostycznego POCT; opracowane i wdrożone zasady nadzoru nad badaniami POCT (procedura, instrukcje) obejmują sposób przekazywania zleceniodawcy wyników badań;

  - opracowane i wdrożone zasady nadzoru nad badaniami POCT (procedura, instrukcje) obejmują prowadzenie dokumentacji i jej archiwizację;

  - opracowane i wdrożone zasady nadzoru nad badaniami POCT (procedura, instrukcje) obejmują formularz raportu z wyników badań laboratoryjnych;

  - opracowane i wdrożone zasady nadzoru nad badaniami POCT (procedura, instrukcje) obejmują walidację metod badawczych;

  - opracowane i wdrożone zasady nadzoru nad badaniami POCT (procedura, instrukcje) obejmują udokumentowaną kontrolę jakości badań POCT;

  - opracowane i wdrożone zasady nadzoru nad badaniami POCT (procedura, instrukcje) obejmują serwisowanie sprzętu służącego do badań POCT;

  - opracowane i wdrożone zasady nadzoru nad badaniami POCT (procedura, instrukcje) obejmują listę osób uprawnionych do wykonywania określonych badań w trybie POCT;

  - w szpitalu prowadzi się szkolenia i kontrolę umiejętności personelu wykonującego badania POCT, potwierdzone odpowiednimi zapisami.

Co najmniej 60% stanowi 11 kamieni milowych.

Waga standardu – 0,75